# Kendall CURAFIL – Gel Wound Dressing

### Krytí na rány – hydrogel / nesterilní, určeno pro jednoho pacienta

Návod k použití:

POPIS VÝROBKU A INDIKACE:

Transparentní hydrogelové krytí pomáhá zabezpečit optimální prostředí pro podporu přirozeného procesu hojení rány. Krytí CURAFIL je formulováno pro management dekubitů stupně I-IV, bércových vředů, popálenin 1 a 2. stupně, řezných ran, abrazí a menších poškození kůže.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Ránu vyčistěte speciálním čistícím roztokem na rány (např. Constant-Clens) nebo jiným vhodným sterilním roztokem (např. fyziologický roztok).  Aplikujte vhodné množství krytí CURAFIL tak, aby vyplnil ránu, překryjte gázou nebo jiným vhodným sekundárním krytím a fixujte.

UPOZORNĚNÍ:

Krytí CURAFIL vytváří vlhké prostředí pro hojení a pomáhá v debridement a odstranění nekrotické tkáně. To může vést v první fázi (během někoklika počátečních výměn krytí) k optickému zvětšení rány.

##### VAROVÁNÍ: 	URČENO POUZE PRO VNĚJŠÍ POUŽITÍ

KONTRAINDIKACE:

Krytí Curafil není určeno pro použití na vředy, které vzniknou jako důsledek infekce nebo na hluboké popáleniny.

Pokud se objeví klinické známky infekce v ráně, zahajte antibiotickou terapii a přerušte používání gelu CURAFIL. Po vymýcení infekce je možné CURAFIL znovu aplikovat.

Kódy:

9250 – hydrogelové krytí CURAFIL – 14,2 g		24 / v krab.

9251 – hydrogelové krytí CURAFIL – 28,3 g		12 / v krab.

9252 – hydrogelové krytí CURAFIL – 85,0 g		12 / v krab.

Složení: Glycerin, speciálně čištěná voda, Glyceryl polymetakrylát, Germaben II, carbomer sodium, Germaben II obsahuje propylenglykol, diazolidinyl urea, metylparaben a propylparaben

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

## Tyco Healthcare /Kendall					GPS Praha, spol. s r.o.

## USA		 						Černokostelecká 15

## Masnfield, MA 02048					100 00  Praha 10

tel:  274 779 735

fax: 274 775 982