kódy 150, 151, 158, 160, 161

### Popisovač na kůži – Kendall/Devon/tyco Healthcare

- netoxický, barva fialová

- obal otevřete až těsně před použitím

- výrobek určen pro jednoho pacienta, po použití zlikvidujte

- pokud popisovač nepoužíváte, chraňte krytkou

- měřítko není kalibrováno, slouží pouze pro orientaci

- povrch kůže musí být suchý

- značky lze odstranit alkoholem nebo roztoky na bázi alkoholu

  - skladovat v suchu a chladu s vyloučením extrémních teplot (mráz, vysoká teplota)

Vyrábí:			  		Výhradní dovozce:

## The Kendall Company, USA		GPS Praha, spol. s r.o.

## Ludlow Company LP Tyco Healthcare		Černokostelecká 15

# Mansfield, MA 02048			100 00  Praha 10

tel:  274 77 97 35

fax: 274 77 59 82

on-line katalogy – viz adresy na stránce www.kendall.cz