# Kendall POLYSKIN II

### Transparentní (filmové)  krytí

### Kódy: 		6651 (3,8 x 3,8cm)		100 ks v krabičce

6640 (5 x 7cm)		100 ks v krabičce

6641 (10 x 12cm)		50 ks v krabičce

6647 (10 x 20cm)		20 ks v krabičce

6642 (15 x 20cm)		10 ks v krabičce

6648 (20 x 25,4cm)		10 ks v krabičce

- Ideální krytí pro vstupy I.V. kanyl, centrálních a spinálních katetrů, transplantáty, lehké popáleniny, bércové vředy, incize a chirurgická šití, suché až lehce exsudující rány, mírné abraze apod.

- Unikátní jednoduchý systém aplikace pomocí pouze jedné ruky

- Vysoce permeabilní pro přístup kyslíku k ráně a schopnost odparu vlhkosti

- Vynikající bariéra pro bakterie a kontaminanty

Popis:	Transparentní krytí Polyskin II se skládá z tenkého polymerového filmu, který je potažen hypoalergenním adhezivem. Je dodáván sterilní, prodyšný pro kyslík a vlhkost a vytvářející neprostupnou membránu pro vodu a bakterie

Upozornění:

- Rána nebo žilní vstup nesmí před aplikací krytí krvácet (Polyskin II nemá absorbční účinky)

- Kůže by měla být suchá, jen tak lze docílit dostatečné adheze

- Krytí neaplikujte pod tlakem či s tenzí materiálu, mohlo by dojít ke krabatění kůe pod krytím (Polyskin II je pružný a relativně pevný)

- Stav kůže, rány a žilních vstupů monitorujte podle příslušných nemocničních protokolů, protržená krytí vyměňte

POZOR:	nenahrazuje chirurgická šití či jiné způsoby uzavírání ran

Neaplikujte na infikované či exsudující rány, rány monitorujte zvláště z hlediska možného infektu

Neaplikujte na popáleniny III. Stupně nebo nevyplněné kavity

V případě infektu nebo exsudátu krytí vyměňte nebo odstraňte a aplikujte jiný vhodný prostředek moderního krytí ran (viz katalog AWC Kendall)

Při odstraňování si můžete pomoci lehkým navlhčením krytí mýdlovým roztokem a postupným tahem v ostrém úhlu od povrchu kůže.

APLIKACE:	připravte si místo pro aplikaci – osušte kůži, ránu, žilní vstup apod., pokud je potřeba, odstraňte nadměrné ochlupení. Postupujte dle obrázků originálního návodu.

Sejmětě krycí folii s červeným okrajem(č.1) a aplikujte krytí tak, aby bylo pokud možno vyhlazené, poté sundejte krycí folii č. 2

- sterilní za předpokladu, že obal jednotlivé náplasti nebyl otevřen, poškozen nebo promáčen

- skladovat v suchu a chladu s vyloučením extrémních teplot (mráz, vysoká teplota)

- výrobek neobsahuje latex !!!

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

## The Kendall Company, USA				GPS Praha, spol. s r.o.

## Tyco Healthcare, 						Černokostelecká 15

# Manssfield, MA 02048					100 00  Praha 10

tel:  274 77 97 35

fax: 274 77 59 82