Obsah sterilní, bez endotoxinů.

# KENDALL – RESPI-FLO®

1000 ml sterilní vody pro inhalaci podle USP.  Není určeno pro injekce nebo infúze.

100 ml kapaliny obsahuje 100 g sterilní apyrogenní vody pro inhalaci podle USP.

Indikace:

Pro zvlhčování plynů při umělé plicní ventilaci nebo při anestezii.

Pro zvlhčování kyslíku, mechanickou a ultrasonickou nebulizaci.

Určeno pro použití se sterilními adaptéry pro nebulizaci a zvlhčování Kendall Respi-flo, dále pro ultrasonickou nebulizaci a pro příslušenství zvlhčovačů plynů podle návodů, přikládaných k jednotlivým typům adaptérů. Při používání u dětí ve věku méně než 6 let je doporučován intermitentní způsob podávání.

Kontraindikace, vedlejší účinky a interakce:

Nejsou známy.

Dávkování pokyny pro použití:

Při zvlhčování kyslíku:						1,0 – 8,0 ml/hod.

Mechanická studená a teplá nebulizace, zvlhčování

dýchacích plynů:						         11,0 – 390 ml/hod

Dávkování a délka použití závisí na stavu a onemocnění pacientů, regulace je prováděna změnou průtoku kyslíku, výkony ventilačních přístrojů, směšovacími adaptéry apod. dle návodů u jednotlivých typů přístrojů.

Použití dle pokynů lékaře.

Po vypotřebování originální náplně obal zlikvidujte ekologickým způsobem.

Dostupné studie umožňují spotřebovat originální náplň i v rámci několika dnů bez rizika bakteriální kontaminace systému.

Pozor: Nepoužívat pro injekce nebo infúze!

Skladování:

Skladovat při běžné pokojové teplotě.

Balení:

Univerzální láhve 500 ml, 1000 ml a 1500 ml, kapsle pro ultrasonickou nebulizaci 145 ml. Baleno v kartonech po 15, 8 a 6 kusech.

Výrobce:							Dovoz a distribuce v ČR:

## GPS Praha, spol. s r.o.

### Tyco Healthcare - Kendall				Černokostelecká 15

### Medizinische Erzeugnisse GmbH				100 00 Praha 10

Raffineriestrasse 8						tel. : 274 779 735

8425 Neustadt/Donau					fax:  274 775 982