- SILBRONCHO

- 100% silikonová biluminální rourka pro selektivní intubaci plic

.

- Vlastnosti:

1. Měkká a flexibilní bronchiální část.

2. Méně traumatický postup intubace a extubace.

3. Nezalamující se armovaná bronchiální část.

4. Menší pravděpodobnost dislokace obturátoru při

změně polohy pacienta.

5. Bez latexu.

6. Cenově srovnatelná s výrobky z PVC

- Indikace:

SILBRONCHO je určena pro použití při následujících výkonech: výduť hrudní aorty, resekce koarktace aorty, pneumonektomie, chirurgická revize mediastina, thorakoskopie, videothorakální chirurgie (VATS), plicní lobektomie, subsegmentální resekce, jícnová chirurgie, výkony na hrudní páteři, minimálně invazivní přímý chirurgický bypass srdečních arterií (MID-CAB), stav po postkardiopulmonárním bypassu, stav po odstranění plně okludující chronické plicní embolie, těžká hypoxemie jako důsledek jednostranného onemocnění plíce a jiné indikace.

Specifikace:

# doporučená

kód	velikost	ID[mm]	OD[mm]	 velikost ods.cévky  balení

Flexibilní armované bronchiální zakončení

# 1203533	# 33	4.1/6.5	9.5/12.3	CH 8	1ks/box

# 1203535	# 35	4.5/7.0	10.0/13.3	CH8/10	1ks/box

## 1203537	# 37	4.9/7.5	10.5/14.3	CH8/10	1ks/box

Výrobce:Distribuce v ČR:

Fuji Systems CorporationGPS Praha

23-14, Hongo 3-Chome, Bunkyo-KuČernokostelecká 15

Tokyo  113-0033  Japan100 00  Praha 10

t: 274779735, fx:274775982

gps@kendall.cz

www.kendall.cz

1203539	# 39	5.3/8.0	11.5/15.3	CH10/12	1ks/box

Nov. 08, ‘04